Вопросы к экзамену по дисциплине электротехника и электроника для группы 1218

1.Что такое электротехника и электроника и их значение для будущей профессии

2.Векторные и временные диаграммы напряжений и токов в трехфазной цепи

3.Электростатическое поле и его характеристики

4.Полная, активная, реактивная мощность в трехфазной нагрузке

5.Методы расчёта электрических цепей

6.Стабилизаторы постоянного напряжения

7.Конденсатор и его параметры

8.Трёхфазная симметричная (равномерная) нагрузка. Несимметричная нагрузка. 9.Напряжение, токи, мощности

10.Электрические цепи и схемы

11.Измерительные преобразователи. Измерение,   виды  и методы измерений

12.Электрический ток, сила тока, плотность тока

13.Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования

14.Источники электропитания. ЭДС источника. Ёмкость источника

15.Класс точности И.П. Абсолютная и относительная погрешность

16.Закон Ома для всей цепи и для участка цепи

17.Силовые транзисторы JBTI

18.Электрическое сопротивление в проводниках и от чего оно зависит

19.Электронные, стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф

20.Работа, электрическая энергия, мощность источника питания и на участках цепи

21.L C и RC  генераторы

22.Переходные процессы в RC-цепях.

23.Логические элементы. Триггеры

24.Трансформаторы и их характеристики

25.Мультивибратор. ГЛИН- генератор

26.Графики электрических нагрузок. Коэффициент мощности

27.КПД электрической цепи

28.Нелинейные элементы и ВАХ

29.Зануление и заземление. Виды защитного заземления

30.Магнитное поле и его характеристики. Петля гистерезиса

31.Полупроводники n – типа и р – типа

32.Микропроцессоры и микро-ЭВМ

33.р – n переход. Прямое и обратное включение

34.Аналогия магнитной цепи с электрической

35.Выпрямительные n/n диоды. ВАХ, параметры

36.Принцип действия электромагнитов и их применение

37.Стабилитроны, ВАХ, параметры

38.Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца

39.Биполярные транзисторы. ВАХ, параметры

40.ЭДС самоиндукции

41.Полевые транзисторы. ВАХ, параметры

42.Индуктивность. Взаимоиндукция

43.Тиристоры. ВАХ, параметры

44.Однофазные выпрямители, их параметры, работа

45.Фоторезисторы и терморезисторы n/n

46.Переменный однофазный ток и его основные параметры

47.Интегральные микросхемы

48.Однофазная электрическая цепь с активным сопротивлением. Векторная и временная диаграмма

49.Конструкция, принцип действия генератора постоянного тока

50.Однофазная электрическая цепь с конденсатором. Векторные и временные диаграммы

51.Конструкция, принцип действия синхронной машины

52.Резонанс напряжений в неразветвленной электрической цепи

53.Передача и распределение электрическоё энергии

54.Резонанс токов в разветвленной электрической цепи

55.Конструкция, принцип действия асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором

56.Законы Кирхгофа и их применение

57.Электронные  усилители и их характеристики, параметры

58.Полная, активная, реактивная мощности, коэффициент мощности

59.Электроприводы – структура, назначение, режимы работы