ГБПОУ  «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работы  обучающихся группы 1318

по дисциплине     ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту danckin-55@yandex.ru

Преподаватель Данькин В.П.

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | 13.04-25.04.2020 Тема 6. Измерение сопротивлений (4 часа) | Выполнить конспект по теме. Учебные вопросы: 1. Измерение сопротивлений методом амперметра-вольтметра. Измерение сопротивления омметрами (2 часа). 2. Измерение сопротивления мостовыми методами. Измерение сопротивления изоляции мегомметрами (2 часа). Ответить на вопросы - Единица измерения сопротивления. - Назовите методы измерения сопротивления? - Назовите приборы для измерения сопротивления проводников. - Какие приборы используются для измерения сопротивления изоляции оборудования. - Какие схемы используются для измерения сопротивлений. - Технология измерения сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. - От чего зависит последовательность включения Амперметра и Вольтметра при измерении сопротивления? |
| 2. | 27.04-30.04.2020 Тема 7. Измерение индуктивности и ёмкости (2 часа) | Выполнить конспект по теме. Учебные вопросы: 1. Измерение индуктивности. Мосты для измерения индуктивности. 2. Измерение ёмкости. Мосты для измерения ёмкости. Ответить на вопросы 1. Основные методы измерения сопротивления, емкости и индуктивности; 2. Сущность мостового метода измерений; 4. Условие равновесия моста переменного тока; 5. Как зависят емкостное и индуктивное сопротивления от частоты тока? 6. Схема моста для измерения емкости; 7. Схема моста для измерения индуктивности. 8. От чего зависит индуктивное сопротивление? 9. Чему равно индуктивное сопротивление в цепи переменного тока? |
| 2. | 1. . Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения: учебник – М.: Академия, 2016 2. Пантелеев В. Н. Основы автоматизации производства. - М.: Академия, 2017. 3.Шишмарев В.Ю.- Автоматизация технологических процессов (11-е изд.), учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2017 3. Интернет-ресурсы: 1. http://techlibrary.ru/. 2. http://www.ict.edu.ru | Изучение учебного материала по теме |

Преподаватель ___________ /Данькин В.П./