# СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Назначение сигнального оборудования

Сигнальное оборудование необходимо для сигнализации на производстве, на основе как звука, так и света. Промышленное сигнальное оборудование используется в системах управления оборудованием, а также в системах безопасности предприятия.

## Светосигнальное оборудование

## Звукосигнальное оборудование

## Области применения сигнального оборудования

Сигнальное оборудование применяется очень широко:

- Системы оповещения и управления эвакуацией

- Сигнализация для производства:

  - Опасные производственные процессы

  - Металлургия, машиностроение, строительство, нефтяной комплекс, пищевое производство и т.д.

  - Системы безопасности предприятий, как во внутренних помещениях, так и на наружных площадках

  - Промышленное оборудование (шкафы, панели, щитовое оборудование)

- Транспорт:

  - Организация движения (в том числе внутри промышленных предприятий)

  - Оповещение людей об аварийных и внештатных ситуациях

  - Ж/д, воздушный и водный транспорт, спецтехника

- Здравоохранение, экстренные службы, службы спасения (МЧС, скорая помощь, промышленные бедствия)

- Сфера образования

## Основные функции сигнального оборудования

Основные функции сигнального оборудования:

- Формирование светового или звукового сигнала оповещения с целью информирования/предупреждения окружающих о возникновении того или иного события

- Защита промышленных объектов и персонала от внешних или внутренних неблагоприятных факторов путем своевременного информирования о них

- Сигнализация на производстве

  - Пожарная охрана, аварийная сигнализация

  - Сигнализация процессов производства

  - Контроль хода работ

  - Мониторинг рабочих режимов оборудования (+ индикация критических состояний)

- Сигнализация о несанкционированном доступе

- Формирование сигнала тревоги

- Создание систем оповещения и эвакуации (в том числе многоканальных и многоголосых)

## Виды приборов

Приборы условно делятся на две большие группы. Подробнее о том, что за приборы в них входят, смотрите на соответствующих страницах:

Светосигнальное оборудование. Использует световые сигналы различных цветов для информирования о состояниях тех или иных категорий. В эту группу входят приборы для реализации информационной, индикаторной, предупредительной и аварийной сигнализации. Применяются повсеместно.

Звукосигнальное оборудование. Основой таких приборов является источник звука (мегафоны, сирены), иногда совмещенный со световым элементом. Формируют звуковой сигнал необходимого типа. Приборы представлены в широком ассортименте и используются в любых промышленных условиях.