**ГБПОУ Трубчевский политехнический техникум**

**Темы для самостоятельной работы обучающихся группы 1518 по дисциплине. МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 18554 : Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.**

 **Уважаемые обучающиеся, после выполнения заданий отправляйте выполненные задания на электронную почту** **z.nizikova@yandex.ru**

 Преподаватель Низиков В.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п |  Темы |  Задание |
| 1 | 21.05.20 Практическое занятие№ 5.Изучение устройства и типов проточных водонагревателей | 1Выполнить работу в соответствии с заданием на практическую работу.2.Составить отчёт по итогам выполненной работы |
| 2 | 28.05.20 Тема 6.1.Напольные отопительные аппараты. | Составить конспект в соответствии с вопросами: 1.Емкостные водонагреватели. Технические характеристики.2. Основные конструктивные элементы: водяной бак, газовая горелка, автоматика безопасности и регулирования. 3.Взаимодействие элементов автоматики: терморегулятора, электромагнитного клапана, термопары в процессе работы водонагревателя.Литература для выполнения задания:1.В.А.Вершилович. Внутридомовое газовое оборудование. [1] Стр.226-265. Интернет ресурс. |
| 3 | 29.05.20Тема 6.2.Настенные отопительные аппараты. | Составить конспект в соответствии с вопросами: 1.Продукты сгорания газа и их удаление. 2.Устройство, назначение, технические характеристики и правила эксплуатации квартирных отопительных котлов. 3.Автоматика безопасности и регулирования: электромагнитный и соленоидный клапаны, термореле.Литература для выполнения задания:1.В.А.Вершилович. Внутридомовое газовое оборудование. [1] Стр.265-285..Интернет ресурс. |
|  | Дифференцированный зачёт. |  |