ГБПОУ  «Трубчевский политехнический техникум»

Темы для самостоятельной работе  обучающихся группы 1318

по МДК 05.02 Технология электромонтажных работ

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Уважаемые обучающиеся,  после выполнения заданий отправляйте фото конспектов, либо скриншоты выполненных заданий на электронную почту danckin-55@yandex.ru

Преподаватель Данькин В.П.

| № п/п | Тема | Задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4.05.2020 -8.05.2020 Тема 2.5. Изготовление монтажных жгутов и шаблонов | Выполнить конспект по теме. (2 часа) Изучаемые вопросы: 1. Изготовление монтажных жгутов и шаблонов. Технология вязки жгута. 2. Изготовление шаблонов по принципиальным схемам |
| 2. | 11.05.2020 -16.05.2020 Тема 2.6. Монтаж электропроводок. | Выполнить конспект по теме. (2 часа) Изучаемые вопросы: 1. Трубные проводки, особенности монтажа и подготовки. Ответить на вопросы - Что лучше внутренняя или внешняя проводка? - Какой провод лучше медный или алюминиевый? - Можно ли соединять медь с алюминием? - Нужно ли ставить УЗО для защиты электропроводки? |
| 3. | Тема 2.8. Организация и порядок проведения поверки средств измерений | Выполнить конспект по теме. (2 часа) Изучаемые вопросы: 1. Общие сведения о поверке. Организация и порядок проведения поверки. 2. Проверка приборов в статическом режиме. Необходимые условия поверки. 3. Образцовые приборы и оборудование для проведения поверки приборов. Ответить на вопросы Выполнить тест 1. Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает: А. более точный контроль инструментальной погрешности средств измерения Б. больший охват контролем различных этапов медицинского исследования В. более точное определение чувствительности и специфичности метода исследования реализованного на данном приборе Г. обязательное определение систематической составляющей инструментальной погрешности Д. "А"+"Г" 2. Укажите средства поверки технических устройств: 1) измерительные системы; 2) измерительные установки; 3) измерительные преобразователи; 4) калибры; 5) эталоны. 3. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки: 1) обязательный характер; 2) добровольный характер; 3) заявительный характер; 4) правильного ответа нет. 4. Калибровка — это: 1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; 2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с требуемой точностью; 3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. 5. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению: 1) нанесение знака поверки; 2) нанесение знака утверждения типа; 3) выдача извещения о непригодности; 4) выдача свидетельства о поверке;+ 5) выдача свидетельства об утверждении типа |
| 4. | - Пантелеев В. Н. Основы автоматизации производства. - М.: Академия, 2017. - Шишмарев В.Ю.- Автоматизация технологических процессов (11-е изд.), учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2017 3. Интернет-ресурсы: 1. http://techlibrary.ru/. 2. http://www.ict.edu.ru | Изучение учебного материала по теме |

Преподаватель ___________ /Данькин В.П./